TL-101系列正置金相显微镜适用于对不透明物体的进行显微观察。配置大移动范围的机械式载物台、落射照明器、内置偏光观察装置，具有图像清晰、衬度好，造型美观，操作方便等特点，是金属学、矿物学、精密工程学、电子学等研究的理想仪器。适用于学校、科研、工厂等部门使用。

金相显微镜性能特点：

▲ 配置大视野目镜和长距平场消色差物镜(无盖玻片)，视场大而清晰

▲ 配置大移动范围的载物台，能快速和慢速移动。

▲ 粗微动同轴调焦机构，粗动松紧可调，带锁紧和限位装置，微动格值:0.7μm。
▲ 6V 20W卤素灯,亮度可调。

▲ 三目镜筒,可自由切换正常观察与偏光观察，可进行100%透光摄影。

金相显微镜标准配置：

| 型号 | TL-101 | TL-101A |
| --- | --- | --- |
| 目镜 | 大视野 WF10X(Φ18mm) |
| 物镜 | 长距平场消色差物镜(无盖玻片) PL 5X/0.12 |
|  | 长距平场消色差物镜(无盖玻片)PL L10X/0.25 |
|  | 长距平场消色差物镜(无盖玻片)PL L20X/0.40 |
|  | 长距平场消色差物镜(无盖玻片)PL L40X/0.60 |
|  | 长距平场消色差物镜(无盖玻片)PL L80X/0.80 |
| 目镜筒 | 三目镜,倾斜30˚,(内置检偏振片,可进行切换) |
| 落射照明系统 | 6V 20W卤素灯,亮度可调 |
|  | 落射照明器带视场光栏、孔径光栏、起偏振片,(黄,蓝,绿)滤色片和磨砂玻璃 |
| 调焦机构 | 载物台升降,粗微动同轴调焦, 微动格值0.7μm, 粗动松紧可调,带锁紧和限位装置 |
| 转换器 | 五孔 (外向式滚珠内定位) Quintuple(Frontward ball bearing inner locating) |
| 载物台 | 三层机械移动式尺寸: 250mmX230mm,移动范围: 154mmX154mm | 三层机械移动式尺寸: 280mmX270mm,移动范围: 204mmX204mm |

# Text boxes

TL-101系列大型平台金相显微镜